## STAZE ZLATNA GREDA
PRILOG IV DOKUMENTACIJE O NABAVI
GB 1/2018 WOR – Obnova pristupne staze i izgradnja dvije promatračnice u Eko centru Zlatna Greda
TROŠKOVNIK IZRADE PJEŠAČKE STAZE NA LOKACIJI:
EKO CENTAR ZLATNA GREDA, K.Č.BR. 1869/2
UVODNA NAPOMENA:
SVI RADOVI NA IZVEDBI STAZA IZVODE SE U DOGOVORU I POD NADZOROM NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG ODJELA. SVE RADOVE TREBA IZVODITI IZVOĐAČ OVLAŠTEN ZA RAD NA SPOMENICIMA KULTURE!
PONUDITELJ JE DUŽAN PRIJE DAVANJA PONUDE IZVRŠITI DETALJAN UVID U POSTOJEĆE STANJE NA TERENU I TEMELJITO SE UPOZNATI SA CJELOKUPNIM ZAHVATOM I MOGUĆNOSTIMA LOKACIJE, (NAČINI TRANSPORTA, ANGAŽMAN OPREME.) KAO I SA SVAKIM POJEDINAČNIM ZAHVATOM. PRIJE DAVANJA PONUDE IZVODITELJ JE DUŽAN KONTAKTIRATI PROJEKTANTA U SLUČAJU POTREBE ZA DODTANIM POJAŠNJENJEM STAVAKA TROŠKOVNIKA JER NAKNADNI ZAHTJEVI ZA DODATNI RADOVIMA, ZBOG NEJASNOĆA U TROŠKOVNIKU NEĆE BITI PRIZNATI.
U OPISU SVAKE STAVKE PODRAZUMJEVA SE DOBAVA SVOG POTREBNOG MATERIJALA (UKOLIKO NIJE DRUGAČIJE NAVEDENO) ZA IZVRŠENJE POJEDINOG RADA, NJEGOVA DOPREMA NA GRADILIŠTE KAO I SVI HORIZONTALNI I VERTIKALNI TRANSPORTI NA GRADILIŠTU. SVE DO POTPUNE GOTOVOSTI SVAKOG POJEDINOG RADA.
A. | PRIPREMNI RADOVI I UKLANJANJA | JM | KOL. | JC | UC
1 | STROJNO RAZBIJANJE I UKLANJANJE POSTOJEĆIH BETONSKIH PODNIH POPLOČENJA, UKLJUČIVO ISKOP I UKLANJANJE ŠLJUNČANOG ILI TUCANIČKOG NASIPA. PREDVIDIVA DEBLJINA BETONSKE PLOHE CCA 8 CM, A NASIPA CCA 15 CM.
|  | M2 | 338 |  | 0
2 | UTOVAR, ODVOZ I ISTOVAR SVOG SUVIŠNOG I OTPADNOG MATERIJALA S GRADILIŠTA NA NAJBLIŽI DEPONIJ UZ PLAĆANJE KOMUNALNE NAKNADE.
| RASTRESITO STANJE (k=1,5) | M3 | 120 |  | 0
| PRIPREMNI I UKLANJANJE - UKUPNO | KN |  |  | 0
B. | ZEMLJANI RADOVI | JM | KOL. | JC | UC
1 | STROJNI ISKOP ZA POSTELJICU U MATERIJALU "C" KATEGORIJE, A U SKLADU SA KOTAMA I DETALJIMA DANIM PROJEKTOM. RADOVE IZVESTI U SKLADU SA O.T.U.I 2.2.3. ZEMLJU JE POTREBNO DEPONIRATI NA PRIKLADNO MJESTO UZ TRASU GDJE NEĆE SMETATI ODVIJANJU RADOVA I PROMETA, A ISKORISTIT ĆE SE ZA IZRADU ZEMLJANIH NASIPA I NASIPA BANKINA.
|  | M3 | 62 |  | 0
2 | IZRADA POSTELJICE OD ZEMLJANOG MATERIJALA PREMA KOTAMA POPREČNIH NAGIBA IZ PROJEKTA.IZRADA OBUHVAĆA PLANIRANJE I SABLJANJE DO TRAŽENOG STUPNJA ZAOBLJENOSTI SZ > 100%. RADOVE IZVESTI U SKLADU SA O.T.U.I 2.10.1.
|  | M2 | 309 |  | 0
3 | IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANIČKI ZBIJENOG KAMENOG MATERIJALA U SLOJU DEBLJINE 20 CM, A PREMA DETALJIMA I KOTAMA DANIM NA POPREČNIM PRESJECIMA. RADOVE IZVESTI U SKLADU SA O.T.U.I 3.1.1. ZBIJANJE VRŠITI VIBROVALJCIMA DO TRAŽENOG MODULA STIŠLJIVOSTI MS-80 MN/M2. RAD OBUHVAĆA DOBAVU MATERIJALA, RAZASTIRANJE, PLANIRANJE I ZBIJANJE. U CIJENI STAVKE UKLJUČENO JE I PLANIRANJE NASIPA NA NIVELETU ±1 CM OD PROJEKTIRANE
|  | M3 | 62 |  | 0
4 | DOBAVA MATERIJALA, KROJENJE I POLAGANJE RAZDJELNOG SLOJA GEOTEKSTILA 300 G/M2 .
|  | M2 | 309 |  | 0
5 | DOBAVA I UGRADBA NIVELIRAJUĆEG SLOJA OD KAMENOG AGREGATA FRAKCIJE 0-4 MM U SLOJU DEBLJINE 5 CM, PREMA DETALJIMA I KOTAMA IZ PROJEKTA. RADOVE IZVESTI U SKLADU SA O.T.U.I 7.2.2.
|  | M2 | 309 |  | 0
6 | NASIPANJE ZEMLJANOG MATERIJALA PREOSTALOG OD ISKOPA UZ RUB STAZE I FORMIRANJE 'ZELENE BANKINE'. STAVKA UKLJUČUJE I MOKRO RUČNO ZBIJANJE.
|  | M3 | 15 |  | 0
7 | UTOVAR, ODVOZ I ISTOVAR SVE SUVIŠNE ZEMLJE S GRADILIŠTA NANAJBLIŽU PLANIRKU UZ PLAĆANJE KOMUNALNE NAKNADE. PREOSTALU ZEMLJU POTREBNO JE ODVESTI NA .
| RASTRESITO STANJE (k=1,3) | M3 | 47 |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO | KN |  |  | 0
C. | PODOPOLAGAČKI RADOVI | JM | KOL. | JC | UC
1. | IZRADA POLOČENJA VANJSKIH HODNIH POVRŠINA, OD KLINKER OPEKE SUKLADNO SHEMI POPLOČAVANJA
POLAGANJE SE VRŠI U SLOJ PRETHODNO NIVELIRANOG SLOJA KAMENOG AGREGATA KOJI JE OBRAĐEN U DRUGOJ STAVCI. U CIJENI JE I ISPUNJAVANJE REŠKI SUHIM KVARCNIM PIJESKOM, ZAMETANJEM, VIŠEKRATNO DO ZASIĆENJA REŠKI I STABILIZACIJE POPLOČENJA.
A | POPLOČENJA OD KLINKER OPEKE, BOJA ZAGASITO CRVENA, DIMENZIJE CCA 240×120×50 MM, NEGLAZIRANE, HRAPAVE HODNE POVRŠINE. OPEKA SE POLAŽE PLOŠTIMICE U SLOGU RIBLJA KOST, BEZ REŠKI.
|  | M2 | 292 |  | 0
B | IZVEDBA RUBNJAKA OD SJEKOMIČNO POLOŽENE KLINKER OPEKE BOJA NARANČASTO ŽUTA, NAGORENA, DIMENZIJE CCA 240×120×70 MM NEGLAZIRANE, HRAPAVE POVRŠINE. RUBNJAK ŠIRINE 12 CM. REŠKE OPEKE SE ZAPUNJAVANJU I OBRAĐUJU CEMENTNIM MORTOM. RUBNJAK SE POLAŽE U ŠTEDNI BETON U KOLIČINI OD 0,1 M3/M1, ŠTO JE U CIJENI STAVKE.
|  | M1 | 141 |  | 0
| PODOPOLAGAČKI RADOVI - UKUPNO | KN |  |  | 0
| UKUPNO SVI RADOVI: | KN |  |  | 0
| PDV 25%: | KN |  |  | 0
| SVEKUPNO: | KN |  |  | 0